## Hoja1
| Long. Onda [m] | Error Long. Onda [m] |  | Posición base Láser [m] | Error Posición base Láser [m]
| 6.328e-07 | 1e-10 |  | 12.4725 | 0.0001
|  |  |  | Offset Láser [m] | error Offset Láser [m]
|  |  |  | -0.065 | 0.001
Rendija (Abertura) |  |  |  | Posición láser [m] | Error Posición láser [m] |  |  | Orificio B (Abertura) |  |  |  |  | Orificio A (Abertura)
|  |  |  | 12.4075 | 0.001005
Posicion pantalla | [7 empty] | Posicion pantalla |  |  |  |  | Posicion pantalla
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  |  |  |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
11.532 | 0.001 | 11.591 | 0.001 |  |  |  |  | 11.036 | 0.001 | 11.096 | 0.001 |  | 11.38 | 0.001 | 11.44 | 0.001
Final [m] | Error final [m] | [6 empty] | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
11.5615 | 0.00070711 | [6 empty] | 11.066 | 0.00070711 |  |  |  | 11.41 | 0.00070711
Posición rendija | [7 empty] | Posición rendija |  |  |  |  | Posición rendija
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  |  |  |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
12.148 | 0.001 | 12.208 | 0.001 |  |  |  |  | 12.165 | 0.001 | 12.253 | 0.001 |  | 12.18 | 0.001 | 12.267 | 0.001
Final [m] | Error final [m] | [6 empty] | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
12.178 | 0.00070711 | [6 empty] | 12.209 | 0.00070711 |  |  |  | 12.2235 | 0.00070711
Distancia [m] | Error Distancia [m] | [6 empty] | Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m]
0.6165 | 0.001 | [6 empty] | 1.143 | 0.001 |  |  |  | 0.8135 | 0.001
Ancho max. lineal [m] | Error Ancho max. lineal [m] | [6 empty] | Ancho max. lineal [m] | Error Ancho max. lineal [m] |  |  |  | Ancho max. lineal [m] | Error Ancho max. lineal [m]
0.04 | 0.002 | [6 empty] | 0.01 | 0.002 |  |  |  | 0.008 | 0.002
[8 empty] | rho [m] | Error rho [m] |  |  |  | rho [m] | Error rho [m]
[8 empty] | 0.005 | 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.001
a [m] | Error a [m] | [6 empty] | Radio [m] | Error Radio [m] |  |  |  | Radio [m] | Error Radio [m]
9.753e-06 | 4.8791e-07 | [6 empty] | 8.8241e-05 | 1.7648e-05 |  |  |  | 7.8504e-05 | 1.9626e-05
2a [m] | Error 2a [m] | [6 empty] | 0.088241 | 0.017648 | Ratio A/B | Error Ratio |  | 0.078504 | 0.019626
1.9506e-05 | 9.7582e-07 | [8 empty] | 0.88965 | 0.28483
Red G3 |  |  |  |  | Red G2 |  |  |  |  | lineal (obstáculo)
Posicion pantalla |  |  |  |  | Posicion pantalla |  |  |  |  | Posicion pantalla
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
11.07 | 0.001 | 11.13 | 0.001 |  | 11.304 | 0.001 | 11.363 | 0.001 |  | 11.474 | 0.001 | 11.533 | 0.001
Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
11.1 | 0.00070711 |  |  |  | 11.3335 | 0.00070711 |  |  |  | 11.5035 | 0.00070711
Posición rendija |  |  |  |  | Posición rendija |  |  |  |  | Posición rendija
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
12.193 | 0.001 | 12.28 | 0.001 |  | 12.094 | 0.001 | 12.181 | 0.001 |  | 12.016 | 0.001 | 12.103 | 0.001
Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
12.2365 | 0.00070711 |  |  |  | 12.1375 | 0.00070711 |  |  |  | 12.0595 | 0.00070711
Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m]
1.1365 | 0.001 |  |  |  | 0.804 | 0.001 |  |  |  | 0.556 | 0.001
Distancia Máximo [m] | Error Distancia Máximo [m] |  |  |  | Distancia Máximo [m] | Error Distancia Máximo [m] |  |  |  | Ancho max. lineal [m] | Error Ancho max. lineal [m]
0.088 | 0.002 |  |  |  | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.014 | 0.002
Constante de red [líneas/m] | Error Constante de red [líneas/m] |  |  |  | Constante de red [líneas/m] | Error Constante de red [líneas/m]
122362.0549 | 2783.1063 |  |  |  | 39310.4012 | 3931.3491
Constante de red [líneas/mm] | Error Constante de red [líneas/mm] |  |  |  | Constante de red [líneas/mm] | Error Constante de red [líneas/mm] |  |  |  | a [m] | Error a [m]
122.3621 | 2.7831 |  |  |  | 39.3104 | 3.9313 |  |  |  | 2.5131e-05 | 3.5905e-06
[10 empty] | 2a [m] | Error 2a [m]
[10 empty] | 5.0262e-05 | 7.1809e-06
Red G3 (cercano) |  |  |  |  | Orificio B (cercano) |  |  |  |  | 0.050262 | 0.0071809
Posicion pantalla |  |  |  |  | Posicion pantalla
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Doble Rendija 1 |  |  |  |  | Doble Rendija 2
12.05 | 0.001 | 12.11 | 0.001 |  | 11.652 | 0.001 | 11.71 | 0.001
[10 empty] | Posicion pantalla |  |  |  |  | Posicion pantalla
Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
12.08 | 0.00070711 |  |  |  | 11.681 | 0.00070711 |  |  |  | 11.597 | 0.001 | 11.655 | 0.001 |  | 11.597 | 0.001 | 11.655 | 0.001
[10 empty] | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
Posición rendija |  |  |  |  | Posición rendija |  |  |  |  | 11.626 | 0.00070711 |  |  |  | 11.626 | 0.00070711
Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
12.185 | 0.001 | 12.245 | 0.001 |  | 12.185 | 0.001 | 12.245 | 0.001
[10 empty] | Posición rendija |  |  |  |  | Posición rendija
Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m] |  | Minima [m] | Error minima [m] | Maxima [m] | Error maxima [m]
12.215 | 0.00070711 |  |  |  | 12.215 | 0.00070711 |  |  |  | 12.207 | 0.001 | 12.295 | 0.001 |  | 12.207 | 0.001 | 12.295 | 0.001
Posición fuente [m] | Error Posición fuente [m] |  |  |  | Posición fuente [m] | Error Posición fuente [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m] |  |  |  | Final [m] | Error final [m]
12.275 | 0.001 |  |  |  | 12.275 | 0.001 |  |  |  | 12.251 | 0.00070711 |  |  |  | 12.251 | 0.00070711
Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m] |  |  |  | Distancia [m] | Error Distancia [m]
0.135 | 0.001 |  |  |  | 0.534 | 0.001 |  |  |  | 0.625 | 0.001 |  |  |  | 0.625 | 0.001
Diámetro cercano [m] | Error Diámetro cercano [m] |  |  |  | Diámetro cercano [m] | Error Diámetro cercano [m] |  |  |  | Ancho Central [m] | Error Ancho max. lineal [m] |  |  |  | Ancho Central [m] | Error Ancho max. lineal [m]
0.018 | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.016 | 0.002 |  |  |  | 0.032 | 0.002
Fresnel (cercano) | Error Fresnel (cercano) |  |  |  | Fresnel (cercano) | Error Fresnel (cercano) |  |  |  | Ancho secund. [m] | Error Ancho secund. [m] |  |  |  | Ancho secund. [m] | Error Ancho secund. [m]
12326.1694 | 2742.9832 |  |  |  | 0.9125 | 2.5326 |  |  |  | 0.006 | 0.002 |  |  |  | 0.008 | 0.002
12.3262 | 2.743
[10 empty] | x'_1 central [m] | Error x'_1 central [m] |  |  |  | x'_1 central [m] | Error x'_1 central [m]
Diámetro lejano [m] | Error Diámetro lejano [m] |  |  |  | Diámetro lejano [m] | Error Diámetro lejano [m] |  |  |  | 0.008 | 0.001 |  |  |  | 0.016 | 0.001
0.004 | 0.002 |  |  |  | 0.01 | 0.002
[10 empty] | x'_1 secund. [m] | Error x'_1 secund. [m] |  |  |  | x'_1 secund. [m] | Error x'_1 secund. [m]
Fresnel (cercano) |  |  |  |  | Fresnel (lejano) | Error Fresnel lejano) |  |  |  | 0.003 | 0.001 |  |  |  | 0.004 | 0.001
170.1099 |  |  |  |  | 0.29102 | 0.11642
[10 empty] | 2a [m] | Error 2a [m] |  |  |  | 2a [m] | Error 2a [m]
[10 empty] | 4.9438e-05 | 6.1802e-06 |  |  |  | 2.4719e-05 | 1.5454e-06
[10 empty] | 0.049438 | 0.0061802 |  |  |  | 0.024719 | 0.0015454
[10 empty] | 2d [m] | Error 2d [m] |  |  |  | 2d [m] | Error 2d [m]
[10 empty] | 6.5917e-05 | 2.1972e-05 |  |  |  | 4.9438e-05 | 1.236e-05
[10 empty] | 0.065917 | 0.021972 |  |  |  | 0.049438 | 0.01236
[10 empty] | 2a nominal [m] | 2d nominal [m] |  |  |  | 2a nominal [m] | 2d nominal [m]
[10 empty] | 0.0001 | 0.000175 |  |  |  | 0.0001 | 0.00015
[10 empty] | Error relativo [%] | Error relativo [%] |  |  |  | Error relativo [%] | Error relativo [%]
[10 empty] | 50.5625 | 62.3333 |  |  |  | 75.2812 | 67.0417